При заполнении – руководствоваться руководством по эксплуатации ТВГЦ.411733.003 РЭ (https://aura-e.ru/aura-08.html).

Вопросы уточнять по тел.: +7 922-600-400-1; +7 912-671-05-40

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Объект |  |
| Конечный эксплуатант |  |
| Предполагаемая дата реализации проекта |  |
| Дата заполнения |  |

- Комплектность поставки:

| ☐ 1.1. В составе шкафа | - Высота шкафа (без цоколя и козырька): | ☐ 1800 мм ☐ 2000 мм ☐ 2200 мм ☐ другая ______________________(указать) |
| --- | --- | --- |
|  | - Ширина | ☐ 800 мм ☐ 600 мм ☐ другая ______________________(указать) |
|  | - Глубина | ☐ 600 мм ☐ 800 мм ☐ другая ______________________(указать) |
|  | - Цоколь | ☐ 100 мм ☐ 200 мм ☐ другой ______________________(указать) |
|  | - Козырек диспетчерского наименования | ☐ не требуется ☐ 100 мм ☐ 200 мм ☐ другой ______________________(указать) |
|  | - Тип обслуживания шкафа | ☐ с двухсторонним обслуживанием ☐ с односторонним обслуживанием, с поворотной рамой ☐ другой ______________________(указать) |
|  | - Тип задней двери (при двустороннем обслуживании) | ☐ одностворчатая ☐ двухстворчатая |
|  | - Тип передней двери | ☐ металлическая сплошная одностворчатая ☐ обзорная одностворчатая ☐ другой ______________________(указать) |
|  | - Ввод кабеля | ☐ снизу ☐ сверху ☐ сверху и снизу |
|  | - Наличие сертификата на сейсмостойкость | ☐ не требуется ☐ до 8 баллов при уровне установки над нулевой отметкой 0-30 м по MSK-64 ☐ до 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой 0-70 м по MSK-64 |
|  | - Степень защиты шкафа | ☐ не менее IP20 ☐ не менее IP54 ☐ другое______________________(указать) |
|  | - Охлаждение шкафа | ☐ Естественная вентиляция ☐ Принудительная вентиляция ☐ другое______________________(указать) |
|  | - Обогрев шкафа | ☐ Нет ☐ Да, требуемая мощность ____ (ватт) ☐ другое______________________(указать) |
|  | - Цвет шкафа | ☐ RAL7035 (серый) ☐ другой______________________(указать) |
|  | - Цвет цоколя | ☐ RAL7035 (серый) ☐ RAL9005 (черный) ☐ другой______________________(указать) |
|  | - Напряжение собственных нужд шкафа | ☐ ~ 220 В ☐ другое______________________(указать) |
|  | - Дополнительные требования | _____________(указать) |
| ☐ 1.2. Модули на панель типа ПКР (межосевое – 760±10 мм) + коммутационное оборудование (автоматы и клеммы) |  |  |
| ☐ 1.3. Модули на панель типа ПКР (межосевое – 760±10 мм) |  |  |

Типовое исполнение шкафа: - габариты 2000×800×600мм (без цоколя), - цоколь 200 мм, - без козырька шкафа, - обслуживание двустороннее, - задняя дверь - двухстворчатая, - передняя дверь – обзорная одностворчатая, - ввод кабеля – снизу, - цвет шкафа RAL 7035 (серый), - цвет цоколя RAL 7035 (серый), - сертификат сейсмостойкости - не требуется, - степень защиты IP20, - освещение - есть, - вентиляция - естественная, - климатическое исполнение – УХЛ4

- Характеристики питания регистратора

| 2.1. Напряжение питания регистратора: | 2.1.1. Основное: ☐ = 220 В ☐ ~ 220 В ☐ другое ____(указать) | 2.1.2. Резервное: ☐ = 220 В ☐ ~ 220 В ☐ другое ____(указать) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Резервирование питания | ☐ АВР ☐ ИБП ____ (указать время автономной работы) ☐ другое ____(указать) |  |

- Аналоговые каналы

  - Тип аналоговых входов:

☐ электромагнитные

☐ цифровой сигнал (МЭК 61850-9-2 SV-поток)

  - Таблица измерений аварийных режимов

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование сигнала | Тип вторичного сигнала (пер.напр; пер.ток; пост.напр.; пост.ток) | Коэффициент преобразования | Макс значение величины вторичного сигнала | Ед. изм-я | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Тип вторичного сигнала (пер.напр; пер.ток; пост.напр.; пост.ток) | Коэффициент преобразования | Макс значение величины вторичного сигнала | Ед. изм-я | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Ua | пер.напр. | 1100 | 70 | В |  |
| 2 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uв | пер.напр. | 1100 | 70 | В |  |
| 3 | 2 СШ | ТН 110 кВ | Uc | пер.напр. | 1100 | 70 | В |  |
| 4 | 2 СШ | ТН 110 кВ | 3Uo | пер.напр. | 1100/√3 | 58,4 | В |  |
| 5 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ia | пер.ток | 1000/5 | 120 | A |  |
| 6 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ib | пер.ток | 1000/5 | 120 | A |  |
| 7 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | Ic | пер.ток | 1000/5 | 120 | A |  |
| 8 | 2 СШ | ВЛ 110кВ Дивья | 3Io | пер.ток | 1000/5 | 120 | A |  |
| 9 |  | Генератор Г-6 | Iрот. | пост.напр. | 4000А/ 0.075 | 0,075 | В |  |
| 10 |  | Генератор Г-6 | Uрот. | пост.напр. | 1 | 450 | В |  |
| 11 |  | Аккум. батарея | Uоп.тока | пост.напр. | 1 | 240 | В |  |

  - Регистрация нормальных режимов

| Регистрация нормальных режимов по умолчанию с обмоток 5Р/10Р. При необходимости регистрации сигналов с измерительных обмоток следует закладывать дополнительные преобразователи | ☐ Нет ☐ Да ☐ другое ____(указать) |
| --- | --- |

- Дискретные сигналы.

  - Тип дискретных входов:

☐ «сухой контакт» = 220 В (БКД-64-5В + ПОЭ-16-Т5)

☐ «сухой контакт» = 24 В (БКД-64)

☐ цифровой сигнал (МЭК 61850-8-1 GOOSE)

☐ другое _________________________________________________(указать)

4.1 Таблица дискретных сигналов

| № п/п | Группа | Присоединение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Синхронизация времени

| ☐ 5.1. От устройства в составе поставки | 5.1.1. Устройство синхронизации времени АУРА-GPS + антенный кабель + антенна GPS/ГЛОНАСС наружного исполнения | Длина кабеля: ☐ 20 метров ☐ 30 метров ☐ 50 метров ☐ другое__(указать) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ 5.2. От внешнего источника | 5.2.1. Тип линии ☐ оптическая линия ☐ витая пара | ☐ RFC 5905 NTPv4 (SNTPv4) (Ethernet) ☐ IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP) (Ethernet) ☐ Выделенная шина (NMEA + 1 PPS) (RS-232/RS-485) |
| ☐ 5.3. Нет |  |  |

- Программное обеспечение поправить формулировки

| 6.1. Операционная система (AURA Linux) (подробнее: https://www.aura-e.ru/aura-linux.html) | В комплекте |
| --- | --- |
| 6.2. Исполняемое ПО (AuraQt) (подробнее: AuraQt. Описание и руководство пользователя https://aura-e.ru/files/AuraQt.pdf) | В комплекте |
| 6.3. Просмотровщик осциллограмм в формате COMTRADE (Aura2000) (подробнее: Руководство оператора АУРА-07, п. 2.3 https://old.aura-e.ru/files/Aura_OperatorManual.pdf | В комплекте |
| 6.4. Определение места повреждения (ОМП) (подробнее: AuraQt. Описание и руководство пользователя, п. 3.7) | ☐ Да ☐ Нет |
| 6.5. Анализатор трафика МЭК 61850 (подробнее: AuraQt. Описание и руководство пользователя, п. 3.8) | ☐ Да ☐ Нет |

- Порты связи регистратора

| - Порт 1 | ☐ 100BASE-TX (витая пара) ☐ 100BASE-FX (оптическая линия) |
| --- | --- |
| - Порт 2 | ☐ 100BASE-TX (витая пара) ☐ 100BASE-FX (оптическая линия) |
| - Порт 3 | ☐ 100BASE-TX (витая пара) ☐ 100BASE-FX (оптическая линия) |
| - Порт 4 | ☐ 100BASE-TX (витая пара) ☐ 100BASE-FX (оптическая линия) |

- Характеристики подключения к оптической линии (если имеется)

| Тип разъема | ☐ Duplex ST ☐ Duplex SC ☐ Duplex LC. |
| --- | --- |
| Тип оптоволокна | ☐ SMF (одномод) ☐ MMF (многомод) |

- Дополнительное оборудование.

| Наименование | Основн. характерист. | Место установки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. Панель оператора | 12" Встраиваемый сенсорный моноблок | В шкаф РАС | ☐ Да ☐ Нет |
| 9.2. АРМ | ПК/ Ноутбук | По требованию заказчика | ☐ Да ☐ Нет |
| 9.3. Прочее |  |  |  |

- Испытательные блоки (розетки и рабочие крышки по количеству преобразователей + 3 испытательных крышки на поставку):

☐ встроенные в измерительные преобразователи АУРА-08 (подробнее - ТВГЦ.411733.003 РЭ2 стр. 42)

☐ БИ-6/БИ-4 (ЧЭАЗ)

☐ FAME (Phoenix Contact)

☐ ЭПРОМ (аналог FAME)

☐ другое 	(указать)

- Перечень выполняемых работ:

| 11.1. Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |
| --- | --- |
| 11.2. Пусконаладочные работы | ☐ да ☐ нет |

- Действующее свидетельство о поверке или иная информация о действующей поверке в ФИФ ОЕИ:

☐ да

☐ нет

- Выбор комплектации ЗИП

☐ Отсутствует

☐ Минимальный общий комплект для всей поставки (по одному преобразователю каждого типа, устанавливаемых в шкафу)

☐  другой комплект			 (указать)

- Дополнительные сведения:

(указать)

| Заказчик: | ООО «СВЕЙ» |
| --- | --- |
| __________/______________ | __________/______________ |
| М.П. | М.П. |